## Blad1
UUID | Message
1 | CRITICOOL - Verbinding verbroken
2 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Air Supply Pressure Low
3 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Apnea
4 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Apnea Alarm Off
5 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Backup Mode Active
6 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Breathing Circuit Occlusion
7 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Circuit Leak
8 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Circuit Leak Alarm Off
9 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Clean Neo Flow Sensor
10 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Connect Nebulizer
11 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Exp Flow Sensor Error
12 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - FiO2 High
13 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - MVexp High
14 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - MVexp Low
15 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - MVexp Low Alarm Off
16 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Neo Flow Sensor Error
17 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Neo Flow Sensor Off
18 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Neo Flow Sensor Reversed
19 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - No Expiratory Flow Sensor
20 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - No Gas Supply Pressure
21 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - No Neo Flow Sensor
22 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - O2 Supply Pressure Low
23 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - On Battery
26 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Patient Connected?
27 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Patient Connection Leak
28 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Patient Disconnected
24 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - PEEPe High
25 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - PEEPe Low
29 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Plimit Reached
30 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Ppeak High
31 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Ppeak Low
34 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Relief Valve Opened
32 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - RR High
33 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - RR Low
38 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Verbinding verbroken
39 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - Volume Delivery Error
35 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - VT Not Achieved
36 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - VTexp High
37 | DATEXOHMEDACOMVENTILATOR - VTexp Low
40 | HULBUS - 055
41 | HULBUS - 067
42 | HULBUS - 101
43 | HULBUS - 173
44 | HULBUS - 332
45 | HULBUS - 343
46 | HULBUS - 344
47 | HULBUS - 345
48 | HULBUS - 357
49 | HULBUS - 365
50 | HULBUS - 366
51 | HULBUS - 367
52 | HULBUS - 368
53 | HULBUS - 369
54 | HULBUS - 370
55 | HULBUS - Amp not reached
56 | HULBUS - Apnea
57 | HULBUS - CPAP high
58 | HULBUS - CPAP low
59 | HULBUS - Disconnection
60 | HULBUS - Flow sensor
61 | HULBUS - Freq too high
62 | HULBUS - Gas Supply Failed
63 | HULBUS - Leak too high
64 | HULBUS - MV high
65 | HULBUS - MV low
66 | HULBUS - O2 Measurement
67 | HULBUS - PEEP not reached
68 | HULBUS - Pinsp n. reached
69 | HULBUS - Ppeak too high
70 | HULBUS - Ppeak too low
71 | HULBUS - Pressure E-Tube
72 | HULBUS - Pressure I-Tube
73 | HULBUS - Techn. Failure (30)
74 | HULBUS - Techn. Failure (32)
75 | HULBUS - Techn. Failure (35)
76 | HULBUS - Techn. Failure (36)
77 | HULBUS - Verbinding verbroken
78 | HULBUS - Vol not reached
79 | HULBUS - Vte high
80 | MEDIBUS - Air temperature high
81 | MEDIBUS - Air temperature low
82 | MEDIBUS - Air temperature low
83 | MEDIBUS - Air temperature sensor inop
84 | MEDIBUS - Central skin temperature < low limit
85 | MEDIBUS - Central skin temperature > high limit
86 | MEDIBUS - Central skin temperature failure
87 | MEDIBUS - Check patient
88 | MEDIBUS - Heated mattress faulty
89 | MEDIBUS - Hood open - check hood
90 | MEDIBUS - Humidifier inoperable
92 | MEDIBUS - Humidity low
91 | MEDIBUS - Humidity Sensor inoperable
93 | MEDIBUS - Instellingen verloren
94 | MEDIBUS - Mattress temperature setting deviation
95 | MEDIBUS - Radiant heater after 15 mins. operation
96 | MEDIBUS - Setting, alarm limit or ventilation mode changed
97 | MEDIBUS - Speaker failure
98 | MEDIBUS - System fault
99 | MEDIBUS - Temp. 1 Probe disconnected or fault
100 | MEDIBUS - Temp. 1 Setting Deviation > 0,5 C
101 | MEDIBUS - Temp.1 too high
102 | MEDIBUS - Ventilator storing
103 | MEDIBUS - Verbinding verbroken
104 | MEDIBUS - Water level low
105 | PHILIPSMONITOR - !!! Ao btn bereik
106 | PHILIPSMONITOR - !!! Ao btn bereik
107 | PHILIPSMONITOR - ?? AoM hoog og
108 | PHILIPSMONITOR - ?? AoM laag ag
109 | PHILIPSMONITOR - ?? AoS hoog og
110 | PHILIPSMONITOR - ?? AoS laag ag
135 | PHILIPSMONITOR - ?? awRF hoog g
136 | PHILIPSMONITOR - ?? awRF laag g
111 | PHILIPSMONITOR - ?? CPP hoog og
112 | PHILIPSMONITOR - ?? CPP laag ag
113 | PHILIPSMONITOR - ?? CVDm laag g
137 | PHILIPSMONITOR - ?? etCO2 hoog
114 | PHILIPSMONITOR - ?? EXTs hoog g
115 | PHILIPSMONITOR - ?? ICPm hoog g
116 | PHILIPSMONITOR - ?? ICPm laag g
138 | PHILIPSMONITOR - ?? imCO2 hoog
117 | PHILIPSMONITOR - ?? PAPd hoog g
118 | PHILIPSMONITOR - ?? PAPm hoog g
119 | PHILIPSMONITOR - ?? Pm laag aag
120 | PHILIPSMONITOR - ?? Ps hoog oog
124 | PHILIPSMONITOR - ?? SpO2l hoog
125 | PHILIPSMONITOR - ?? SpO2po hoog
126 | PHILIPSMONITOR - ?? SpO2po laag
127 | PHILIPSMONITOR - ?? SpO2pr hoog
128 | PHILIPSMONITOR - ?? SpO2pr laag
129 | PHILIPSMONITOR - ?? SpO2r hoog
121 | PHILIPSMONITOR - ?? ST-II laag
122 | PHILIPSMONITOR - ?? ST-V hoog g
123 | PHILIPSMONITOR - ?? ST-V laag g
130 | PHILIPSMONITOR - ?? Temp hoog
131 | PHILIPSMONITOR - ?? Thuid hoog
132 | PHILIPSMONITOR - ?? Thuid laag
133 | PHILIPSMONITOR - ?? Tkern hoog
134 | PHILIPSMONITOR - ?? Tkern laag
139 | PHILIPSMONITOR - ??? Ao losgeraakt
140 | PHILIPSMONITOR - ??? Brady (pols)
141 | PHILIPSMONITOR - ??? Desaturatie
142 | PHILIPSMONITOR - ??? P losgeraakt t
143 | PHILIPSMONITOR - ??? PAP losgeraakt
144 | PHILIPSMONITOR - ???ALARM LOW
145 | PHILIPSMONITOR - ???Alarm Low Ch3
146 | PHILIPSMONITOR - ???Alarm Low Ch4
147 | PHILIPSMONITOR - ??SDM HI/LO tcpCO2
148 | PHILIPSMONITOR - ??SDM HI/LO tcpO2
149 | PHILIPSMONITOR - ??STE III ,aVF
150 | PHILIPSMONITOR - ?Temp contr.bron
151 | PHILIPSMONITOR - ABP artefact
152 | PHILIPSMONITOR - ABP buiten bereik
153 | PHILIPSMONITOR - ABP buiten bereik
154 | PHILIPSMONITOR - ABP contr.nulling
155 | PHILIPSMONITOR - ABP geen transducer
156 | PHILIPSMONITOR - ABP losgeraakt
157 | PHILIPSMONITOR - ABP pulseert niet
158 | PHILIPSMONITOR - ABP slecht signaal
159 | PHILIPSMONITOR - ABP uit gedaan
160 | PHILIPSMONITOR - ABP verkleinen
161 | PHILIPSMONITOR - ABPd hoog
162 | PHILIPSMONITOR - ABPd laag
163 | PHILIPSMONITOR - ABPm hoog
164 | PHILIPSMONITOR - ABPm hoog
165 | PHILIPSMONITOR - ABPm laag
166 | PHILIPSMONITOR - ABPmLaag
168 | PHILIPSMONITOR - ABPs hoog
169 | PHILIPSMONITOR - ABPs hoog
167 | PHILIPSMONITOR - ABPs Laag
170 | PHILIPSMONITOR - ABPs laag
172 | PHILIPSMONITOR - Ao artefact
173 | PHILIPSMONITOR - Ao contr. nulling
174 | PHILIPSMONITOR - Ao geen puls
175 | PHILIPSMONITOR - Ao geen transducer
176 | PHILIPSMONITOR - Ao slecht signaal
171 | PHILIPSMONITOR - Ao Wijzig schl hl
177 | PHILIPSMONITOR - Apneu
178 | PHILIPSMONITOR - App. contr.
179 | PHILIPSMONITOR - App. contr. conf.
180 | PHILIPSMONITOR - App. niet onderst.
181 | PHILIPSMONITOR - Asystolie
182 | PHILIPSMONITOR - BATTERY LOW
183 | PHILIPSMONITOR - Brady (pols)
184 | PHILIPSMONITOR - C elektrode los
185 | PHILIPSMONITOR - C.O. uit gedaan n
186 | PHILIPSMONITOR - CCO geen ABP
187 | PHILIPSMONITOR - CCO/geen bloedtemp
188 | PHILIPSMONITOR - CO2 app. defect
189 | PHILIPSMONITOR - CO2 auto nulling
190 | PHILIPSMONITOR - CO2 ctr adapter er
191 | PHILIPSMONITOR - CO2 geen sensor or
192 | PHILIPSMONITOR - CO2 geen slang
193 | PHILIPSMONITOR - CO2 null. misl.
194 | PHILIPSMONITOR - CO2 pomp uit
195 | PHILIPSMONITOR - CO2 sens.opwarm
196 | PHILIPSMONITOR - CO2 sens.opwarm
197 | PHILIPSMONITOR - CO2 te groot
198 | PHILIPSMONITOR - CO2 wzig schaal l
207 | PHILIPSMONITOR - Contr SyncOut-kabl
208 | PHILIPSMONITOR - Contr. Instellingen
209 | PHILIPSMONITOR - Contr. SpeedPoint
210 | PHILIPSMONITOR - Contrl touchscreen
211 | PHILIPSMONITOR - Control ECG-kabel
212 | PHILIPSMONITOR - Control. pat-ID
199 | PHILIPSMONITOR - CPP contr.bron on
200 | PHILIPSMONITOR - CVD artefact
201 | PHILIPSMONITOR - CVD buiten bereik
202 | PHILIPSMONITOR - CVD buiten bereik
203 | PHILIPSMONITOR - CVD contr.nulling
204 | PHILIPSMONITOR - CVD geen transducer
205 | PHILIPSMONITOR - CVD verkleinen
206 | PHILIPSMONITOR - CVDm hoog
213 | PHILIPSMONITOR - Defect FMS-meting
214 | PHILIPSMONITOR - Defect MON-meting
215 | PHILIPSMONITOR - Delta SpO2 contr. bron
216 | PHILIPSMONITOR - Desaturatie
217 | PHILIPSMONITOR - Doublet PVC's
218 | PHILIPSMONITOR - E Afl. los s
219 | PHILIPSMONITOR - EC10 defect t
220 | PHILIPSMONITOR - EC10 ontkoppeld
221 | PHILIPSMONITOR - ECG alarm(n) uit
222 | PHILIPSMONITOR - ECG alle leads los
223 | PHILIPSMONITOR - ECG defect ct
224 | PHILIPSMONITOR - ECG ruissignaal
225 | PHILIPSMONITOR - ECG storing in F
226 | PHILIPSMONITOR - ECG storing in L
227 | PHILIPSMONITOR - ECG storing in R
228 | PHILIPSMONITOR - ECG/arr-alrmn uit
236 | PHILIPSMONITOR - Einde onreg. HF
237 | PHILIPSMONITOR - EtCO2 laag
229 | PHILIPSMONITOR - EXCESSIVE LIGHT
231 | PHILIPSMONITOR - EXT artefact
232 | PHILIPSMONITOR - EXT buiten bereik
238 | PHILIPSMONITOR - Ext CNTR CONFIG
233 | PHILIPSMONITOR - EXT contr. Nulling
230 | PHILIPSMONITOR - EXT Geen transdcr
234 | PHILIPSMONITOR - EXT pulseert niet
235 | PHILIPSMONITOR - EXT verkleinen
239 | PHILIPSMONITOR - Extr. lage hartfreq.
240 | PHILIPSMONITOR - Extreme Tachy
241 | PHILIPSMONITOR - F elektrode los
242 | PHILIPSMONITOR - FMS ontkoppeld
244 | PHILIPSMONITOR - Geen app.geg.
243 | PHILIPSMONITOR - Geen Centrale Bew.
245 | PHILIPSMONITOR - Geen kal. voor CCO
246 | PHILIPSMONITOR - Gemiste slag
247 | PHILIPSMONITOR - HF hoog
248 | PHILIPSMONITOR - HF hoog
249 | PHILIPSMONITOR - HF onregelmatig
252 | PHILIPSMONITOR - ICP artefact
253 | PHILIPSMONITOR - ICP buiten bereik
250 | PHILIPSMONITOR - ICP Geen transdcr
254 | PHILIPSMONITOR - ICP ontkoppeld ld
251 | PHILIPSMONITOR - ICP Wijzig schl l
255 | PHILIPSMONITOR - L elektrode los
257 | PHILIPSMONITOR - Lage ademfreq.
258 | PHILIPSMONITOR - Lage hartfreq.
259 | PHILIPSMONITOR - Lage hartfreq.
256 | PHILIPSMONITOR - LAN incompatibel
264 | PHILIPSMONITOR - Meting uitgeschakeld
260 | PHILIPSMONITOR - MMS onmogelijk
261 | PHILIPSMONITOR - MMS ontkoppeld
262 | PHILIPSMONITOR - MMSExt.nietonderst
263 | PHILIPSMONITOR - MMX losgekop. p.
265 | PHILIPSMONITOR - Multivorm PVC's
266 | PHILIPSMONITOR - N elektrode los
267 | PHILIPSMONITOR - NiBD contr. mancht
268 | PHILIPSMONITOR - NiBD defect t
269 | PHILIPSMONITOR - NiBD manch.ovrdruk
270 | PHILIPSMONITOR - NiBD meting faalde
271 | PHILIPSMONITOR - NiBD onderbroken
272 | PHILIPSMONITOR - NiBD uit gedaan
273 | PHILIPSMONITOR - NiBDd hoog
274 | PHILIPSMONITOR - NiBDd laag
275 | PHILIPSMONITOR - NiBDm hoog
276 | PHILIPSMONITOR - NiBDm laag
277 | PHILIPSMONITOR - NiBDs hoog
278 | PHILIPSMONITOR - NiBDs laag
279 | PHILIPSMONITOR - Niet te leren ECG
280 | PHILIPSMONITOR - Niet te leren ST
283 | PHILIPSMONITOR - P artefact t
284 | PHILIPSMONITOR - P contr.nulling g
281 | PHILIPSMONITOR - P Geen transdcr r
285 | PHILIPSMONITOR - P slecht signaal l
282 | PHILIPSMONITOR - P Wijzig schl chl
287 | PHILIPSMONITOR - PAP artefact
288 | PHILIPSMONITOR - PAP contr. Nulling
289 | PHILIPSMONITOR - PAP geen puls
290 | PHILIPSMONITOR - PAP slecht signaal
286 | PHILIPSMONITOR - PAP Wijzig schl l
295 | PHILIPSMONITOR - Pauze
291 | PHILIPSMONITOR - PI contr leeft pat
296 | PHILIPSMONITOR - Pols hoog
297 | PHILIPSMONITOR - Pols laag
292 | PHILIPSMONITOR - PPV ABP storingen
293 | PHILIPSMONITOR - PPV contr.bron
294 | PHILIPSMONITOR - PVC's/min hoog
298 | PHILIPSMONITOR - QT-analyse onmog.
299 | PHILIPSMONITOR - QTc hoog
300 | PHILIPSMONITOR - R elektrode los
302 | PHILIPSMONITOR - Resp elektr.los
303 | PHILIPSMONITOR - Resp grillig
301 | PHILIPSMONITOR - RF hoog
304 | PHILIPSMONITOR - SDM BATTERY LOW
305 | PHILIPSMONITOR - SDM CALIB. RUNNING
306 | PHILIPSMONITOR - SDM CALIB. SENS.
307 | PHILIPSMONITOR - SDM CHECK APPLI.
308 | PHILIPSMONITOR - SDM CONCT SENS.
309 | PHILIPSMONITOR - SDM HEATING REDUCD
310 | PHILIPSMONITOR - SDM READY FOR USE
311 | PHILIPSMONITOR - SDM REMEMBR. SENS.
312 | PHILIPSMONITOR - SDM REPLACE GAS
313 | PHILIPSMONITOR - SDM SENS. OFF PAT.
314 | PHILIPSMONITOR - SDM SITE TIMEOUT
315 | PHILIPSMONITOR - SDM SYSTEM MESSAGE
316 | PHILIPSMONITOR - SDM T LIM. ACTIVE
317 | PHILIPSMONITOR - SDM TC MSG.
318 | PHILIPSMONITOR - SDM TC UNSTBL.
319 | PHILIPSMONITOR - SENSOR NOT CONN.
320 | PHILIPSMONITOR - SIGNAL QUALITY
324 | PHILIPSMONITOR - SpO2 ctrl sensor r
325 | PHILIPSMONITOR - SpO2 defect
326 | PHILIPSMONITOR - SpO2 geen pols
327 | PHILIPSMONITOR - SpO2 geen sensor
328 | PHILIPSMONITOR - SpO2 grillig
329 | PHILIPSMONITOR - SpO2 hoog
330 | PHILIPSMONITOR - SpO2 interferentie
331 | PHILIPSMONITOR - SpO2 l geen puls
332 | PHILIPSMONITOR - SpO2 l geen sensor
333 | PHILIPSMONITOR - SpO2 l onbk. sensor
334 | PHILIPSMONITOR - SpO2 l sensor los
335 | PHILIPSMONITOR - SpO2 l zoekend
336 | PHILIPSMONITOR - SpO2 laag
337 | PHILIPSMONITOR - SpO2 lage PFI
338 | PHILIPSMONITOR - SpO2 onbk. sensor
339 | PHILIPSMONITOR - SpO2 ontkoppeld
323 | PHILIPSMONITOR - SpO2 Pols?
340 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r defect
341 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r geen puls
342 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r geen sensor
343 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r grillig
344 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r interferentie
345 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r laag
346 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r lage PFI
347 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r onbk. sensor
348 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r sensor los
349 | PHILIPSMONITOR - SpO2 r zoekend
350 | PHILIPSMONITOR - SpO2 trage update
351 | PHILIPSMONITOR - SpO2 zwak signaal
352 | PHILIPSMONITOR - SpO2-sensor error
353 | PHILIPSMONITOR - SpO2-sensor error
354 | PHILIPSMONITOR - SpO2-sensor los
356 | PHILIPSMONITOR - SpO2l ctrl sensor
357 | PHILIPSMONITOR - SpO2l grillig
358 | PHILIPSMONITOR - SpO2l intrfrentie
359 | PHILIPSMONITOR - SpO2l lage PFI
355 | PHILIPSMONITOR - SpO2l Pols?
360 | PHILIPSMONITOR - SpO2l sens.defect
361 | PHILIPSMONITOR - SpO2l trageUpdate
362 | PHILIPSMONITOR - SpO2l zwak signaal
364 | PHILIPSMONITOR - SpO2po geen puls
365 | PHILIPSMONITOR - SpO2po geen sensor
366 | PHILIPSMONITOR - SpO2po intrfrentie
367 | PHILIPSMONITOR - SpO2po lage PFI
368 | PHILIPSMONITOR - SpO2po ontkoppeld
363 | PHILIPSMONITOR - SpO2po Pols?
369 | PHILIPSMONITOR - SpO2po sensor los
370 | PHILIPSMONITOR - SpO2po trageUpdate
371 | PHILIPSMONITOR - SpO2po zoekend
372 | PHILIPSMONITOR - SpO2pozwak signaal
374 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr ctrl sensor
375 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr geen puls
376 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr geen sensor
377 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr grillig
378 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr intrfrentie
379 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr lage PFI
380 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr ontkoppeld
373 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr Pols?
381 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr sens.defect
382 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr sensor los
383 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr trageUpdate
384 | PHILIPSMONITOR - SpO2pr zoekend
385 | PHILIPSMONITOR - SpO2przwak signaal
387 | PHILIPSMONITOR - SpO2r ctrl sensor
388 | PHILIPSMONITOR - SpO2r ontkoppeld
386 | PHILIPSMONITOR - SpO2r Pols?
389 | PHILIPSMONITOR - SpO2r sens.defect
390 | PHILIPSMONITOR - SpO2r trageUpdate
321 | PHILIPSMONITOR - ST-II hoog
391 | PHILIPSMONITOR - Storing in SpO2
392 | PHILIPSMONITOR - Storing in SpO2 r
393 | PHILIPSMONITOR - Storing in SpO2l
394 | PHILIPSMONITOR - Storing in SpO2po
395 | PHILIPSMONITOR - Storing in SpO2pr
322 | PHILIPSMONITOR - SVR CVD gebruikt t
396 | PHILIPSMONITOR - Tachy (pols)
397 | PHILIPSMONITOR - Tbloed geen sensor
398 | PHILIPSMONITOR - Tbloed te groot
399 | PHILIPSMONITOR - Temp defect
400 | PHILIPSMONITOR - Temp geen sensor
401 | PHILIPSMONITOR - Temp laag
402 | PHILIPSMONITOR - Temp ontkoppeld
403 | PHILIPSMONITOR - Temp te groot
404 | PHILIPSMONITOR - Thuid geen sensor
405 | PHILIPSMONITOR - Thuid te groot
406 | PHILIPSMONITOR - Thuid uit gedaan
407 | PHILIPSMONITOR - Tijd voorb:TimerA
408 | PHILIPSMONITOR - Tkern geen sensor
409 | PHILIPSMONITOR - Tkern uit gedaan
410 | PHILIPSMONITOR - Tneus geen sensor
411 | PHILIPSMONITOR - Trect geen sensor
412 | PHILIPSMONITOR - Trect hoog
414 | PHILIPSMONITOR - Trect laag
413 | PHILIPSMONITOR - Trect te groot
415 | PHILIPSMONITOR - Ventrikel Fibr/Tachy
416 | PHILIPSMONITOR - Verbinding verbroken
417 | SERVOU - Ademfrequentie hoog
418 | SERVOU - Ademfrequentie laag
419 | SERVOU - Apneu
420 | SERVOU - Beademingsdruk hoog
423 | SERVOU - Continue hoge druk
421 | SERVOU - CPAP hoog
422 | SERVOU - CPAP laag
424 | SERVOU - Exp. cass. vervangen
425 | SERVOU - Exp. minuutvol. hoog
426 | SERVOU - Exp. minuutvol. laag
427 | SERVOU - Exp. slang stroming
428 | SERVOU - Expiratiecassette los
429 | SERVOU - Gastoevoerdruk alarm
430 | SERVOU - Gastoevoerdruk alarm
431 | SERVOU - Geen con. patintact.
432 | SERVOU - Geen patintactiv.
433 | SERVOU - Grensalarm
434 | SERVOU - Grensalarm
435 | SERVOU - Insp. druk hoog
436 | SERVOU - Lage batterijspanning
437 | SERVOU - O2-concentratie: Hoog
438 | SERVOU - O2-concentratie: Laag
441 | SERVOU - Patint los > 1 min
442 | SERVOU - Patintcircuit los
439 | SERVOU - PEEP hoog
440 | SERVOU - PEEP laag
443 | SERVOU - Te veel lekkage
444 | SERVOU - Te veel lekkage
445 | SERVOU - Tijd in wachtstand
446 | SERVOU - Verbinding verbroken
447 | SERVOU - Volume uit blokkade
448 | SERVOU - Volume uit blokkade
449 | SERVOU - Werkt op batterijen
450 | TRILOGY - 0x119
451 | TRILOGY - 0x72
452 | TRILOGY - 0x79
453 | TRILOGY - 0xB9
454 | TRILOGY - 0xBC
455 | TRILOGY - Apneu
456 | TRILOGY - Interne batterij leeg
458 | TRILOGY - Lage inademingsdruk
457 | TRILOGY - Lage VTe
459 | TRILOGY - Netspanning afwezig
460 | TRILOGY - Verbinding verbroken
461 | HULBUS - Leak too high_2
462 | PRISMAFLEX - Verbinding verbroken
463 | PRISMAFLEX - Algemene systeemfout
464 | PHILIPSMONITOR - Tkern te groot
465 | PHILIPSMONITOR - ?? ST-I hoog g